Gmina Jedlińsk

ul. Warecka 19

26-660 Jedlińsk

NIP 796 28 96 026

REGON 670 223 764

Jedlińsk, dnia 06.09.2022 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Gmina Jedlińsk zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówień na dwa zadania budowy oświetlenia drogowego w ramach funduszu sołeckiego na 2022r.:**

**Zadanie nr 1 - Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia w miejscowości Lisów działka nr ewid. 280**

**Zadanie nr 2 – Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia drogowego w miejscowości Lisów,** **działka nr ewid. 164**

**1. Nazwa Zamawiającego.**

Gmina Jedlińsk

ul. Warecka 19

26-660 Jedlińsk

tel. 48 3213021

NIP 796 28 96 026

REGON 670 223 764

e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

**2. Tryb postępowania.**

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm. ) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ww. ustawy (wartość zamówienia publicznego nie przekracza kwoty 130 000,00 zł ).

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu poczty elektronicznej Zamawiającego i Poczty Polskiej .

**3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane**

**4. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień.**

45231400-9: roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9: Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3: roboty instalacyjne elektryczne

**5. Nazwa realizowanego zadania. Zadanie podzielone jest na 2 zadania:**

**Zadanie nr 1** - Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia w miejscowości Lisów działka nr ewid. 280

**Zadanie nr 2** – Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia drogowego w miejscowości Lisów, działka nr ewid. 164

**4. Opis przedmiotu zamówienia.**

**Zadanie nr 1.** Przedmiotem zadania jest budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisów działka nr ewid. 280 .

Zakres robót obejmuje wykonanie:

1. Montaż i stawianie 9 szt słupów oświetleniowych typu ŻN-10 i E10,5;
2. Montaż 1 słupa oświetleniowego stalowego h=4m
3. Montaż sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia typu AsXSn 2x25mm2 od dł. 330m;
4. Montaż sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YAKXs 4x35mm2 od dł. 120m;
5. Montaż wysięgników jednoramiennych
6. Montaż opraw oświetleniowych typu LED
7. Obsługa geodezyjna;

**Zadanie nr 2**. Przedmiotem zadania jest sieci elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia drogowego w miejscowości Lisów, działka nr ewid. 164

1) Montaż 5 słupów oświetleniowych;

2) budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm2 od dł. 204m;

3) Montaż wysięgników jednoramiennych

4) Montaż opraw oświetleniowych typu LED

5) Obsługa geodezyjna;

2. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja do zgłoszenia robót budowlanych, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do niniejszego zapytania. Przedmiary robót mają charakter pomocnicy i służą do zobrazowania skali robót, mają one za zadanie pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją.

3. Przedmiot umowy obejmuje również wszelkie prace związane z budową oświetlenia ulicznego, min:

• niezbędna obsługa geodezyjna ( wytyczenie trasy, inwentaryzacja powykonawcza);

• prowadzenie dziennika budowy;

• zapewnienie niezbędnych nadzorów np. Zakładu Energetycznego oraz zgłoszenia do zakładu energetycznego wykonanych prac (Wykonawca dołącza do dokumentacji powykonawczej protokół odbioru z zakładu energetycznego) – w przypadku konieczności;

• urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy i późniejsza jego likwidacja;

• zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia oraz zapewnienie kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo;

• zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzonych robót z zachowaniem najwyższej staranności, z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa;

• wykonywanie robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego;

• wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów itp. wykonywanych robót i użytych materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach i Polskich Normach, wszelkie badania i Pomiary niezbędne do dokonania odbioru robót itp.;

• użycie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami projektu i Zamawiającego. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy producent, dostawca) materiałów Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wyżej wymienionych. Zmiana materiałów określona powyżej każdorazowo wymaga pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną;

• natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek;

• protokolarne przekazanie terenu;

• inne czynności towarzyszące niewymienione, niezbędne do zakończenia, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę ofertową.

5. Równoważność materiałów i urządzeń.

Jeżeli opis przedmiotu zamówienia lub załączniki niniejszego zapytania ofertowego w tym dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz w kosztorysie ofertowym, zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca ) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizacją robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załażonych w/w dokumentach . Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.

6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez zamawiającego.

7. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

8. Udziela się gwarancji na okres 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

5. Termin realizacji zamówienia.

Termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia z dniem podpisania umowy

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia:

**Zadanie nr 1 do** **21.11.2022 r.**

**Zadanie nr 2 do 21.11.2022r.**

Przez zakończenie robót uznaje się dzień zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót po wykonaniu całości robót objętych zamówieniem.

**6. Termin związania ofertą.**

1. Ustala się termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą na okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**7. Opis sposobu przygotowania oferty.**

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, lub papierowej i opatrzona podpisem osobistym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę stanowi wypełniony „Formularz Ofertowy”

4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy a upoważnienie do podpisania oferty musi być złożone z ofertą, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

**7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

1. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej lub papierowej podpisanej podpisem osobistym w nieprzekraczalnym terminie do dnia **14.09.2022r. do godz. 10:00**

2. Ofertę należy opisać następująco: (Nazwa oferenta) ......... OFERTA na budowę oświetlenia drogowego w Woli Gutowskiej

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14**.09.2022r. o godzinie 10:10.**

6. Otwarcie ofert nie jest jawne.

7 . Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**8. Opis sposobu obliczenia ceny.**

1. Podana cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi zapisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Wartość ogółem oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.

3. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

**9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób jej oceny.**

Kryterium oceny ofert : cena 100 % .

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto za wykonanie całości zamówienia podanej w formularzu ofertowym.

Sposób oceny ofert – ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

Cn

C = -------- x100%

Cb

gdzie:

C – ilość punktów w ramach kryterium ceny (obliczana do dwóch miejsc po przecinku)

Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

Cb – cena brutto oferty badanej

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą sumę przyznanych punktów w oparciu o wyżej wymienione kryterium oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych oferta.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień/uzupełnień lub udzielił nie

wystarczających wyjaśnień/uzupełnień.

**10. Warunki płatności.**

Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego

**11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, osoby upoważnione do kontaktu.**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną [budownictwo@jedlinsk.pl](mailto:budownictwo@jedlinsk.pl)

2. Do bezpośredniego kontaktowani się z Wykonawcami upoważniona jest:

Teresa Siejek-Danielewicz – od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 tel. (48) 483213021.

Grzegorz Walczak - od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 tel. (48) 483213021.

**12. Zmiana umowy**

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Szczegółowy opis zmian zawarty jest w projekcie umowy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**13. Unieważnienie postępowania.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego w każdym czasie, w tym do niedokonania wyboru żadnej oferty, bez prawa do odszkodowania po stronie wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia.

**14. Pozostałe informacje.**

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie opublikowana w miejscach publikacji zapytania.

2. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.

3. Zamawiający zastrzega, iż zapłata nastąpi jedynie za faktycznie dostarczony sprzęt.

4. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

5. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

**15. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu**

**związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

**KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminie Jedlińsk jest: Wójt Gminy Jedlińsk, adres: ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, tel.: 48 321 30 21.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Gminy Jedlińsk a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią **Paulą Słowik** na adres poczty elektronicznej [iod@jedlinsk.pl](mailto:iod@jedlinsk.pl)
3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Jedlińsk – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
   1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Jedlińsk;
   2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
   2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Jedlińsk przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Jedlińsk.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
      * dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
      * osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
      * osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
      * dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
      * dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
      * osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
      * przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
      * Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
      * osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
      * przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
      * przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
      * zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
      * przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Jedlińsku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

16. Wykaz załączników do zapytania ofertowego.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Wzór umowy.

Załącznik nr 3 - Materiały do zgłoszenia robót.

Załącznik nr 4 - Przedmiar robót.

Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Z up. Wójta Gminy

*mgr inż. Andrzej Pawluczyk*

Sekretarz Gminy